## Sheet1
蓝山县县域两轮电动车充电桩设备采购表（单价）
序号 | 充电桩类型 | 规格参数 | 单位 | 单台综合含税包干价 | 单台最高综合含税包干价 | 单端口折算 单价 | 单端口折算最高单价 | 标配核心配置 | 备注
1 | 独立双端口智能充电桩 | 2路充电口，内置 4G 通信；独立漏电 / 过载 / 过温 / 防雷保护；扫码计时 + 计量计费；户外防水阻燃外壳 | 台 |  | 280 |  | 140 | 4G 通信模块、独立空开、充满自停、远程后台管理、整机调试 | 1 台 = 2 个充电端口，公共区域安装
2 | 一拖十智能充电桩主机 | 1 主机集成 10 个独立充电端口；整机带 4G 全网通信；每路端口独立保护；支持统一后台管控；户外防雨柜体（带立柱） | 台 |  | 1400 |  | 140 | 10 路分路空开、总防雷、4G 远程、分路充满断电、整机系统调试 | 一台主机满足10辆车同时充电，公共区域安装
3 | 一拖二十智能充电桩主机 | 1 主机集成 20 个独立充电端口；整机 4G 联网；每路端口电气完全独立；户外加厚防水机柜；支持批量参数配置（带立柱） | 台 |  | 2300 |  | 115 | 20 路独立回路、总漏保防雷、远程批量调试、分路故障告警 | 一台主机满足20辆车同时充电，公共区域安装
4 | 一拖十智能充电桩主机 | 1 主机集成 10 个独立充电端口；整机带 4G 全网通信；每路端口独立保护；支持统一后台管控；户外防雨柜体（不带立柱） | 台 |  | 1000 |  | 100 | 10 路分路空开、总防雷、4G 远程、分路充满断电、整机系统调试 | 一台主机满足10辆车同时充电，小区 / 园区安装
5 | 一拖二十智能充电桩主机 | 1 主机集成 20 个独立充电端口；整机 4G 联网；每路端口电气完全独立；户外加厚防水机柜；支持批量参数配置（不带立柱） | 台 |  | 1400 |  | 70 | 20 路独立回路、总漏保防雷、远程批量调试、分路故障告警 | 一台主机满足20辆车同时充电，小区 / 园区安装
注：1、总采购预计3000端口，公共区域预计1100端口，小区/园区预计2000端口（以实际建设需求数量为准） 2、按甲方要求提供货物； 3、以上报价为到甲方指定地点货价（包含3%及以上增值税专票且含包装费、运费、上车费、下车费、保险费(指运输全过程保险费)等一切费用； 4、签订合同后3日历天内按甲方需求发货，7日历天内需运至项目； 5、产品质量保证期为：≥5年（甲方签验后起算）； 6、投标总价不可超过采购人发布的最高限价，否则作废标处理。